Aleksandrów Kujawski, 31-01-2020 r.

- ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zadania

„Określenie klasy odporności ogniowej silosów z blachy falistej produkowanych przez BIN Sp. z o.o.”

Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i złożenie oferty dotyczącej wykonania powyższego zadania.

- Nazwa i adres zamawiającego

„BIN” Sp. z o.o.

z siedzibą ul. Narutowicza 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski

NIP 891 143 40 84

- Tryb postępowania

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177) prawo zamówień publicznych dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania p.n.

„Określenie klasy odporności ogniowej silosów z blachy falistej produkowanych przez BIN Sp. z o.o.”

- Opis przedmiotu zamówienia

- Wykonanie badania w celu określenia klasy odporności ogniowej płaskodennych silosów stalowych z blachy falistej firmy BIN Sp. z o.o. z Aleksandrowa Kujawskiego Zgodnie z Tabelą 1 – Dane techniczne silosów typu FBIN w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie z dnia 7 października 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 132 poz 877 t. j. z 01.08.2013 r.):

Tabela 1. Dane techniczne silosów typu FBIN

| Typ silosu | Model silosu | Pojemność nominalna1 | Średnica | Wysokość ścian | Wysokość całkowita silosu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3 | m | m | m |
| FBIN9 | FBIN9/10 | 709 | 8,6 | 11,44 | 13,90 |
|  | FBIN9/11 | 775 |  | 12,58 | 15,04 |
|  | FBIN9/12 | 842 |  | 13,72 | 16,18 |
|  | FBIN9/13 | 908 |  | 14,86 | 17,32 |
|  | FBIN9/14 | 974 |  | 16,00 | 18,46 |
| FBIN11 | FBIN11/10 | 1289 | 11,5 | 11,44 | 14,74 |
|  | FBIN11/11 | 1407 |  | 12,58 | 15,88 |
|  | FBIN11/12 | 1525 |  | 13,72 | 17,02 |
|  | FBIN11/13 | 1642 |  | 14,86 | 18,16 |
|  | FBIN11/14 | 1760 |  | 16,00 | 19,30 |
|  | FBIN11/15 | 1877 |  | 17,14 | 20,44 |
|  | FBIN11/16 | 1995 |  | 18,28 | 21,58 |
|  | FBIN11/17 | 2112 |  | 19,42 | 22,72 |
| FBIN14 | FBIN14/10 | 2059 | 14,3 | 11,44 | 15,57 |
|  | FBIN14/11 | 2243 |  | 12,58 | 16,71 |
|  | FBIN14/12 | 2427 |  | 13,72 | 17,85 |
|  | FBIN14/13 | 2610 |  | 14,86 | 18,99 |
|  | FBIN14/14 | 2794 |  | 16,00 | 20,13 |
|  | FBIN14/15 | 2978 |  | 17,14 | 21,27 |
|  | FBIN14/16 | 3161 |  | 18,28 | 22,41 |
|  | FBIN14/17 | 3345 |  | 19,42 | 23,55 |
| FBIN17 | FBIN17/10 | 2853 | 16,7 | 11,44 | 16,30 |
|  | FBIN17/11 | 3103 |  | 12,58 | 17,44 |
|  | FBIN17/12 | 3353 |  | 13,72 | 18,58 |
|  | FBIN17/13 | 3603 |  | 14,86 | 19,72 |
|  | FBIN17/14 | 3853 |  | 16,00 | 20,86 |
|  | FBIN17/15 | 4103 |  | 17,14 | 22,00 |
|  | FBIN17/16 | 4353 |  | 18,28 | 23,14 |
|  | FBIN17/17 | 4603 |  | 19,42 | 24,28 |
|  | FBIN17/18 | 4853 |  | 20,56 | 25,42 |
|  | FBIN17/19 | 5104 |  | 21,70 | 26,56 |
| FBIN19 | FBIN19/10 | 3792 | 19,1 | 11,44 | 16,99 |
|  | FBIN19/11 | 4119 |  | 12,58 | 18,13 |
|  | FBIN19/12 | 4446 |  | 13,72 | 19,27 |
|  | FBIN19/13 | 4772 |  | 14,86 | 20,41 |
|  | FBIN19/14 | 5099 |  | 16,00 | 21,55 |
|  | FBIN19/15 | 5425 |  | 17,14 | 22,69 |
|  | FBIN19/16 | 5752 |  | 18,28 | 23,83 |
|  | FBIN19/17 | 6078 |  | 19,42 | 24,97 |
|  | FBIN19/18 | 6405 |  | 20,56 | 26,11 |

- – rzeczywista objętość ziarna zgromadzonego w silosie jest zawsze mniejsza i zależy od następujących czynników: sposobu załadunku, zastosowanego wyposażenia wewnątrz silosu, właściwości usypowych ziarna itp.,

- Dostarczenie końcowego raportu z badań w postaci oceny, w zakresie klasy odporności ogniowej, która potwierdzi zgodność lub brak zgodności w zakresie odporności ogniowej płaskodennych silosów z blachy falistej produkowanych przez BIN Sp. z o.o. z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie z dnia 7 października 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 132 poz 877 t. j. z 01.08.2013 r.)

- Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: do 28 maja 2020 roku. Przez wykonanie zamówienia w terminie należy rozumieć przekazanie protokołem zdawczo-odbiorczym końcowego raportu z badań oraz wystawienie faktury za wykonane badania.

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w języku polskim.

- W 	postępowaniu 	oświadczenia, 	wnioski, 	zawiadomienia 	oraz 	informacje 	Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną na adres Zamawiającego marketing@bin.agro.pl

- Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę (w postaci krótkiej informacji zwrotnej przesłanej drogą elektroniczną) faktu otrzymania każdego oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji przekazanych drogą elektroniczną, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego takich dokumentów.

- Wykonawca składa ofertę wyłącznie drogą elektroniczną na adres marketing@bin.agro.pl w terminie do 14.02.2020 r.

- Wszelką korespondencję do Zamawiającego, związaną z postępowaniem, należy kierować przez adres mailowy marketing@bin.agro.pl

- Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami, w tym do potwierdzania wpłynięcia oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną jest Pan Michał Włoszek.

- Opis sposobu przygotowania i składania ofert

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta powinna zostać sporządzona według formularza oferty, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i przesłana wraz z wymaganymi oświadczeniami do dnia 14.02.2020 roku.

- Oferta przesłana w inny sposób nie będzie uwzględniona przy ocenie ofert – zostanie uznana za odrzuconą.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

- Zleceniodawca ma prawo wezwać oferentów do uzupełnienia dokumentów lub informacji o ofercie.

- Złożone oferty mogą zostać wycofane lub zmienione przed ostatecznym upływem terminu składania ofert.

- Wniosek o wycofanie lub zmianę oferty powinien zostać złożony drogą elektroniczną na adres marketing@bin.agro.pl

- Opis sposobu obliczenia ceny i kryterium oceny oferty

- Kryteriami oceny oferty są:

a) cena 80 %, maksymalna ilość punktów – 80.

Liczbę punktów przyznaną każdej z ocenianych ofert Zamawiający ustali wg następującego wzoru:

Kryterium Cena: C = Cmin / Coo x 80 pkt

gdzie:

C – liczba punktów otrzymanych w kryterium Cena

Cmin – najniższa cena spośród ocenianych ofert

Coo – cena określona przez oferenta

b) doświadczenie w wykonywaniu opracowań objętych niniejszym zapytaniem silosów z blachy falistej lub płaskiej – 20 %, maksymalna ilość punktów - 20

Liczbę punktów przyznaną każdej z ocenianych ofert Zamawiający ustali wg następujących zasad:

Kryterium doświadczenie:

- zrealizowanie co najmniej jednego adekwatnego opracowania przez oferenta

– 20 pkt

- brak zrealizowania co najmniej jednego adekwatnego opracowania przez oferenta

– 0 pkt

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumaryczną liczbę punktów z dwóch powyższych kryteriów.

- Cena oferty będzie wynikała z zaoferowanych przez Wykonawcę zapisów w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

- Cena przedstawiona w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie będzie zobowiązany ponieść Zamawiający z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia i jest to cena netto w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 459 ze zm.) powiększona o podatek VAT wg skali obowiązującej na dzień powstania obowiązku podatkowego.

- Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.: Kryterium cena – 80 pkt, kryterium doświadczenie – 20 pkt.

- Zamawiający w kryterium cena, ustali liczbę punktów przyznaną każdej z ocenianych ofert z dokładnością do 2 miejsc po przecinku (wyliczoną według podanego wzoru liczbę punktów Zamawiający zaokrągli do pełnych setnych części punktu, przy czym końcówki poniżej 0,005 punktu pominie, a końcówki 0,005 punktu i wyższe zaokrągli do 0,01 punktu).

- Zamawiający w kryterium doświadczenie oferenta, ustali liczbę punktów na podstawie oświadczenia oferenta złożonego na formularzu oferty.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, tzn. uzyska najwyższą ilość punktów oraz który spełnia wymogi:

- Posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na metody badawcze elementów nośnych m.in. PN-EN 1363-1, PN-EN 1365-1, PN-EN 1365-2

- Posiada wystarczające zasoby techniczne oraz osobowe potwierdzone stosownymi dokumentami i oświadczeniem, zaakceptowanymi w projekcie umowy o realizację zamówienia.

- Informacje dodatkowe

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  - zmiany lub odwołania warunków postępowania;

  - unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

- Zamawiający poinformuje o wyborze oferty najkorzystniejszej poprzez www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl  i swoją stronę internetową

- Załącznikami do niniejszego Zapytania ofertowego i jego integralną częścią są:

  - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

  - Oświadczenie o spełnianiu kryteriów warunków postępowania ofertowego

  - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych ze Zleceniobiorcą

  - Oświadczenie o akceptacji projektu umowy.

- Ww. dokumenty w formie papierowej stanowić będą załączniki do umowy.

- Istnieje możliwość wglądu w posiadaną dokumentację techniczną silosów z blachy falistej w siedzibie „BIN” Sp. z o.o. przez uprawnionego przedstawiciela oferenta do dnia 13.02.2020 r. w godzinach 8 00 – 14 00.

Z up. Zarządu „BIN” Sp. z o.o.

Michał Włoszek